Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3F32B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

В соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D6339BF1D3212FC2C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F373EB54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P46) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что:

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633BBE133D13F22C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E33B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633BB310361AF52C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E34B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815" (далее - постановление от 20 мая 2022 г. N 914), по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E36B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633BBE133D13F22C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E33B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E33B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633ABB1D3016F52C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E34B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633BB310361AF52C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E34B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E31B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633ABB1D3016F52C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E34B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3E3EB54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2022 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D36B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633BBE133D13F22C43F3DEE98168A3457AEF4AD95774D4613F32A01F4580c4D2C) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4661).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 815

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D35B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A7FFA5B815872CE7F3A29BC1D47c8D1C) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D0773C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17F393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17F383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [4.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17E3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17D393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [абзаца второго пункта 5.1.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17B3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [пунктов 5.2.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1793F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пунктов 6.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1793D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1783B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [абзаца второго пункта 6.2.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D178383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [пунктов 6.2.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D178373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1773F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D177383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D177373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D177363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пунктов 7.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1763A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [7.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D176363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27E3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27C3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [пунктов 10.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27C3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [10.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пункта 11.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2793E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D6339B3133516FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D34B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

2 - 4. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D31B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Своды правил

5 - 10. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D31B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

11. [СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A7FFA5B815872CE7F3A29BC1D47c8D1C) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D07B3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038F5122813B6A3ABC195B82440CA07744cFDFC)), [6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D077373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D0763E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA0385527D842E7B62B31F419C4117BC7546FEc7D3C)), [7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17E3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17C363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1783F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.2.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D177373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D279393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5B72DB2B6E73EB1047865F12A76944FC72cBD2C), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5B7FDB2B6E73EB1047865F12A76944FC72cBD2C), [8.3.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D276393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.3.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5870DB2B6E73EB1047865F12A76944FC72cBD2C), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37C3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37C3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пункта 9.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37C393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [абзаца второго пункта 9.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37B3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37B383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3773F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D587FDB2B6E73EB1047865F12A76944FC72cBD2C), [10.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5F72DB2B6E73EB1047865F12A76944FC72cBD2C) - [10.11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47C3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47C373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 11.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47B363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [11.1.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47A363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [подраздел 11.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D7773E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [12](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D87D3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пункта 12.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D97F373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D97E3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 13.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D97E383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [13.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D9763D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [13.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27F3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [15](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27F373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 15.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27E3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [15.1.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27D393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [15.2.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27C3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D27C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [В](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A77D4773F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [Д](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A74D67F363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пунктов Д.1.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A74D67E373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [Д.2.4.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153716FE7149FB87E5836FAC1A6DFA0385597D842E7B62B31F419C4117BC7546FEc7D3C)).

12 - 16. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D31B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

17. [СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A7FFA5B815872CE7F3A29BC1D47c8D1C) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D0763D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 5.2.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17D3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [5.2.7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17C373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17B3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.3.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1783A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1763C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D1763B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) и [четвертый](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D176393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27E3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([абзацы одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27D3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [семнадцатый](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27D383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) и [девятнадцатый](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27D363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27C383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.4.13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) и [третий](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2793A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D279383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2783D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.5.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2763D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.5.13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.6.13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.6.14](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.6.16](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.6.17](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5.6.18](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.6.20](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3793E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3793B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D379373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D379363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3773F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D377383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.7.10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D377363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3763E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D376393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D376363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47F3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47E3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47E383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47E363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47D3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [7.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47D383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [7.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47D363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [7.7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47C363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47B3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47B3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A70D0783F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.2.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A70D0763F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.2.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D5763F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [9.2.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47A373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.2.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4793D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4793C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [9.2.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4793B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [9.2.11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4783D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.3.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D97E3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D97E3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D97D3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.4.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D97C3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57E3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB312331BFE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A72D67F373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D30B54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

18 - 37. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D3FB54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

38. [СП 59.13330.2020](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A7FFA5B815872CE7F3A29BC1D47c8D1C) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D07D3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D07D3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17E393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17D393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17D373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 5.1.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17C3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [5.1.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D17A3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [5.1.16](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27F3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.1.17 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27E3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27D3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [5.2.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27C373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D27B383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2783D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2783B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.1.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D278383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2773C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.1.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D2763D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F3A3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37F363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.2.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37B3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D37A3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3793E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.14 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D379383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.16](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3783D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.19](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3773E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.2.22](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3763E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.2.24](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D3763C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.2.32](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47E383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D47D3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.3.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4783B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D478363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D4773C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57F3C3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57E363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57D3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57D393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57D383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57C3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [7](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D57B3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D5763F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) (за исключением [пунктов 8.1.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D5763D3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D576383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.1.6](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D576373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D67D383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [абзаца второго пункта 8.5.8](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D77C3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [9](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D776393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D776383CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.2](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D776373CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C), [9.4](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D87F3F3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [9.10](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D87F363CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C)), [приложение А](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2143714FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D87E3E3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C).

39 - 66. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D3FB54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

67. [СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153712FE7149FB87E5836FAC1A7FFA5B815872CE7F3A29BC1D47c8D1C) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153712FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D5A76D07D3B3CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C) - [13](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB18BD1CF2D633AB2153712FE7149FB87E5836FAC1A6DFA038D597FD279393CEA4C01D74C10A66946F96EB342CCcAD9C).

68 - 69. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C09A31AB8B9B9808750EB085C1CF2D633CBA123013F62C43F3DEE98168A3457AFD4A815B76D07F3D3FB54914C6141FA07358FC75AF40CEA8c8D5C) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.