Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица

в области пожарной безопасности

| № | Наименование документа | Основания |
| --- | --- | --- |
|  | Положение (устав) учреждения | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Документы содержащие сведения о должностном(-ых) лице(-ах) являющемся законным представителем, руководителем учреждения |  |
|  | Список эксплуатируемых объектов защиты (зданий, сооружений, наружных установках находящихся в собственности, аренде, праве оперативного управления и т.п.) |  |
|  | Акты приёмки (ввода) в эксплуатацию объекта(-ов) после окончания нового строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |
|  | Правоустанавливающие документы на объект в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (в том числе документы субподряда) |  |
|  | Проектная документация на эксплуатируемые здания и сооружения в отношении которых проводятся контрольно-надзорные мероприятия |  |
|  | Технический паспорт на здания и сооружения, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные мероприятия |  |
|  | Документация по реализации органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | Статьи 6, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
|  | Документация по реализации органами государственной власти возложенных на них полномочий по реализации требований пожарной безопасности | Статья 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» |
|  | Расчёты (отчёты) по оценке пожарного риска и иные документы характеризующие условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | Статья 6. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Заключение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Расчеты по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 12) |
|  | Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 13) |
|  | Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 25) |
|  | Техническая (эксплуатационная) документация изготовителя электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, линзовых прожекторов, на прожекторы и софиты, газовые приборы, огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.), на системы противопожарной защиты (включая регламент технического обслуживания), на металлические печи отопления заводского изготовления, цистерны, резервуары, паяльные лампы, технологическое оборудование автозаправочных станций | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 35, 38, 40, 42, 54, 82, 121, 369, 373, 374) |
|  | Договор (контракт) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 54) |
|  | Письменные объяснения по фактам нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении контрольного (надзорного) мероприятия | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Копии распорядительных документов учреждения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности (при их наличии) | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479»Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 4) |
|  | Инструкции о мерах пожарной безопасности, паспорта на оборудование | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 2, 441, 453) |
|  | Документы о проведении практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 9) |
|  | Документы, касающиеся обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации (документ, определяющий порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, утвержденный руководителем организации; программы противопожарного инструктажа; журнал учета противопожарных инструктажей; документы, подтверждающие обучение лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» |
|  | Копию наряд-допуска на выполнение огневых работ | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 372) |
|  | Схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 441) |
|  | Иные документы, электронные базы данных, информационные системы контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | письменные объяснения по фактам нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, и документы для копирования, фото- и видеосъемки | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе, договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, заключенные на срок менее одного года. | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | Статья 6. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Декларация пожарной безопасности (если ранее не представлялась в органы государственного пожарного надзора в установленном порядке) | Статья 64. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Протоколы ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке). | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 54) |